五．实验数据记录

牛顿环编号：  104     。

| 环的级数 | m | 30.000 | 29.000 | 28.000 | 27.000 | 26.000 | 25.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环的位置/mm | 右 | 26．180 | 26．100 | 26．002 | 25．915 | 25．821 | 25．717 |
|  | 左 | 15．825 | 15．901 | 15．994 | 16．085 | 16．186 | 16．284 |
| 环的直径/mm | dm | 10．355 | 10．199 | 10．008 | 9．830 | 9．635 | 9．433 |
| 环的级数 | n | 15.000 | 14.000 | 13.000 | 12.000 | 11.000 | 10.000 |
| 环的位置/mm | 右 | 24．660 | 24．548 | 24．415 | 24．259 | 24．135 | 23．975 |
|  | 左 | 17．338 | 17．463 | 17．601 | 17．735 | 17．872 | 18．017 |
| 环的直径/mm | dm | 7．322 | 7．085 | 6．814 | 6．524 | 6．263 | 5．958 |
| dm2/mm2 |  | 107．226 | 104．020 | 100．160 | 96．629 | 92．833 | 88．981 |
| dn2/mm2 |  | 53．612 | 50．197 | 46．431 | 42．563 | 39．225 | 35．498 |
| (dm2-dn2)/mm2 |  | 53．614 | 53．823 | 53．729 | 54．066 | 53．608 | 53．483 |
| (dm2-dn2)/mm2平均值 |  | 53．721 |  |  |  |  |  |

R=dm2-dn24(m-n)λ=53.7214×15×589.3×10-6=1.519m≈1.52m

不确定度计算：

dm2-dn2=53.721 mm2                  R=dm2-dn24(m-n)λ

∴ Sx=(∆xi)26-1=(xi-53.721)25=0.210355=0.205

∆dm2-dn2=tp(6-1)6Sx=1.05×0.205=0.2153

lnR=lndm2-dn2-ln60λ

∴∂lnR∂(dm2-dn2)=1dm2-dn2

∴(∆RR)2=(∆dm2-dn2dm2-dn2)2

∴∆R=R×∆dm2-dn2dm2-dn2=1.52×0.215353.721=6.09×10-3 m

∴R=1.52±0.006m

六．实验总结

1． 学会了用牛顿环测量球面曲率半径的原理和方法。

2． 学会了使用测量显微镜和钠光灯。