- 实验数据处理

  - 光信号的调制与发送

（1）、LED光电特性

| 偏置电流ID/mA | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光功率P0/ | 0.02 | 3．10 | 6．48 | 9．87 | 12．78 | 15．06 | 16．87 | 18．12 | 18．90 |

P0/μW

ID/mA

P0-ID曲线

线性范围：约20~60mA

最佳工作点：40 mA

（2）、偏置电流ID与最大调制幅度关系

F= 1 KHz       Re= 15.11Ω

| U0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID 20mA | Ue |  |  |  |  |  |
| ID 40mA | Ue |  |  |  |  |  |
| ID 60mA | Ue |  |  |  |  |  |

（3）、发送器放大电路幅频特性

| f(Hz) | 100 | 200 | 500 | 1K | 2K | 5K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| log10(f) | 2 | 2.30 | 2.70 | 3 | 3.30 | 3.70 |
| 输入电压V1/mV | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 48 |
| 输出电压V0/mV | 1.2 | 1.28 | 1.28 | 1.32 | 1.32 | 1.16 |
| F(Hz) | 10K | 12K | 15K | 17K | 20K |  |
| log10(f) | 4 | 4.08 | 4.18 | 4.23 | 4.30 |  |
| 输入电压V1/mV | 40 | 36 | 34 | 31 | 28 |  |
| 输出电压V0/mV | 0.84 | 0.76 | 0.64 | 0.56 | 0.48 |  |

V/mV

log10(f)/Hz

U-log10(f)曲线

∵U0max=50.8mV       ∴0.707U0max=35.9m

log10(f)=4.08   ⟹f=12023Hz

带宽   B=f1-f2=12023-100=11932Hz

增益   G=U0maxUin=521.2=43.3

2、光信号的接收实验

- SPD光电特性

Rf=23.94kΩ

| 偏置电流ID/mA | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光电转换输出电压U0/mV | 1.17 | 26.23 | 56.45 | 82.46 | 105.00 |
| SPD响应电流 If= U0/RfA | 0.048872 | 1.095656 | 2.357978 | 3.444444 | 4.385965 |
| 光功率P0/μW | 0．02 | 3．10 | 6．48 | 9．87 | 12．78 |

| 偏置电流ID/mA | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光电转换输出电压U0/mV | 123.70 | 138.15 | 148.10 | 153.20 |
| SPD响应电流 If= U0/RfA | 5.167084 | 5.770677 | 6.186299 | 6.399332 |
| 光功率P0/μW | 15．06 | 16．87 | 18．12 | 18．90 |

ID/mA

If/μA

If-ID曲线

P0-ID曲线

If/μA

P0/μW

响应度：R=∆If∆P=0.336 μAμW