偏振光学实验

一． 实验目的

- 理解偏振光的基本概念，偏振光的起偏与检偏方法；

- 学习偏振片与波片的工作原理与使用方法。

二． 实验原理

- 光波偏振态的描述

一个单色偏振光可分解为两个偏振方向互相垂直的线偏振光的叠加，即

Ex=a1cosωtEy=a2cosωt+δ

式中δ为x方向偏振分量相对于y方向偏振分量的位相延迟量，a1、a2分别两偏振分量的振幅，ω为光波的圆频率。对于单色光，a1、a2、δ就完全确定了光波的偏振状态。

当δ=0，π时，式子描述的是一个线偏振光，偏振方向与x轴的夹角α=arctana2a1cosδ称为线偏振光的方位角，如图1所示。

图1  线偏振光

当δ=π/2，-π/2且a1=a2，式子描述的是一个圆偏振光，其特点是电矢量以ω旋转，电矢量的端点的轨迹为一圆。δ的正负决定了电矢量的旋向，δ=π/2时光的方向观察，如图2所示。

图2  椭圆偏振光

除了上述的特殊情况，式子表示的是椭圆偏振光，如图3所示。椭圆长轴方位角Ψ、椭圆短半轴与长半轴之比b2/a2与a1、a2、δ的关系可以由下面两式确定：

Ψ=12arctantan2β∙cosδ

b2a2=21+1-sinδ∙sin2β2-1

式中定义辅助角β=arctana2a1。

图3  椭圆偏振光

- 偏振片

偏振片有一个透射轴和一个与之垂直的消光轴，对于理想的偏振片，只有电矢量与透射轴方向平行的光波分量才能通过偏振片。因此光波通过偏振片受，将变成电矢量眼透射轴方向振动的线偏振光，如图4所示。故利用偏振片可产生线偏振光。

图4  光通过偏振片的情形

偏振片有一主要有主透射率和消光比两个性能指标。对于实际的偏振器，沿透射轴方向振动得光波的光强透射率不可能为1，沿消光轴方向振动的光波的光强透射率不可能为0，这两个透射率成为主透射率，分别记作T1、T2。消光比e为

e=T2/T1

偏振方向和透射轴方向成θ角的线偏振光通过偏振片后透射率为

Tθ=T1-T2cos2θ+T2

上式即是马吕斯定律。

实验中利用两个主透射率相同的偏振片来测量消光比e。完全非偏振光通过两个透射轴成角θ且主透射率相同的偏振器后，总透射率Tθ为

Tθ=12T12+T22cos2θ+T1T2sin2θ

实验中只要测出θ=0和θ=π/2使得总透射率之比，即测出光强极值之比Imin/Imax，就可以算出

IminImax=T1T2T12+T22/2=2e1+e2≈2e

实验中所用的偏振片的消光比e一般在10-4~10-5量级，因此光波通过偏振片后可以近似看成是线偏振光。通常把产生线偏振光的偏振片称为起偏器，用以分析光的偏振片称为检偏器，图5演示了线偏振光的产生和检测过程。两者的透射轴平行时，透射光强最大，相互垂直时，产生消光现象。

图5  线偏振光的产生和检测

本实验中，用两个量来描述椭圆偏振光的偏振态，不考虑旋向。对于理想的检偏器，其透射轴平行于椭圆长轴时的透射光强为正比于a2的光强极大值Imax，透射轴平行于椭圆短轴时的透射光强为正比于b2的光强极小值Imin。对于消光比e不为零的偏振片一般情况下近似有b2/a2=Imin/Imax。

- 延时器和波片

常用的延迟器是由双折射材料制成的光学元件，有两个相互垂直的特定方向，慢轴和快轴。在传播过程中，慢轴分量相对于快轴分量将会产生位相延迟δr。设位相延迟器厚度为d，快慢轴方向振动的线偏振光折射率分别为nf，ns，则

δr=2πns-nfdλ0=ωns-nfdc0

式中c0和λ0分别为真空中的光速和波长，ω为光波圆频率。

波片是一种特殊的位相延迟器，相延δr为2πN±π/2的延迟器成为1/4波片，相延δr为(2N+1)π的延迟器称为1/2波片或半波片，相延δr为2πN的延迟器称为全波片。如下的表1列出了三种波片的主要结论，实验中注意：沿快轴或慢轴入射的线偏振光通过波片后其偏振状态不变。

表1  三种波片的偏振状态

椭圆偏振光经过延迟器后的偏振态分析步骤如下：

- 先将入射光分别表示成沿快慢轴方向振动的分量，其相位差为δi，振幅为a1和a2；

- 透射光相位差为δt=δi+δr，δr为延迟器相延量；

- 由δt、a1、a2三个量可定出透射光的偏振状态。

如果δt为 的整数倍，入社的椭圆偏振光就变成了线偏振光。圆偏振光经过1/4波片，或入射椭圆偏振光的长（短）轴平行于1/4波片的快（慢）轴，透射光线都是线偏振光，这两种现象在偏振光学实验中很有用

波片在使用时首先要定出快慢轴方向，将待测波片C放在已正交消光的偏振器P和A之间，旋转波片C使得三者仍保持消光状态，如图6所示。这时波片的一个轴就已经平行于P的透射轴方向（可能是快轴也可能是慢轴）。将待测1/4波片的轴和另一1/4波片的已知快轴方向平行，这两个波片合成了一个半波片或全波片，如果经过测量操作判断出了合成波片的类型，就可判断待测波片的快轴方向。

图6  1/4波片轴的确定

- 反射和折射时的起偏现象

图7  RP、RS随入射角变化的曲线

平面电测波以入射角θi由空气中投射到折射率为n的无吸收介质表面（空气折射率n0近似取1），将发生反射和折射，如图6所示。若将入射波分解为电矢量分别平行或垂直于入射面的两个分量P和S，根据电磁场理论在一定的边界条件下分解麦克斯韦方程组，可以得出P分量、S分量的振幅反射率、透射率和入射角θi、折射角θt之间的关系表达式，这些表达式叫做菲捏耳公式。把P、S分量的振幅反射率rP、rS平方就可以得到相应的光强反射率TP、TS之和为100%（根据能量守恒关系），反、透射率分别为

RP=rP2=tanθi-θttanθi+θt2, TP=1-RP

RS=rS2=sinθi-θtsinθi+θt2, TS=1-RS

图7给出了不同入射角θi时RP、RS的曲线。图中曲线2是RP和RS的平均值。入射线偏振光电矢量方向与入射面成45°角时，反射光的线偏振方向将随入射角θi不同而改变，实验中能观测到这一现象。当θi+θt=π/2即

θi=arctann=θB

时，RP=0，反射光中电矢量没有和入射面平行的分量，这一特征角θB叫布儒斯特角。光束以θB入射时反   射光是电矢量垂直于入射面的完全线偏振光，即只有S分量，该分量的反射率可以如下算出：

RSB=sin2θi-θt=sin2θi-π/2-θi=(n2-1)2(n2+1)2

上式所表示的反射率RSB一般较小，反射光较弱。有些实验中使光束以θB射入多块平行玻璃板以获得只有P分量的线偏振投射光。经过N块玻璃片的2N个平面后，S分量的总透射率为

(1-RSB)2N=1+(n-1)2/2n-4N

N较大时其值几乎为0，这种起偏装置叫波片堆。

三. 实验仪器

- 光源用波长为630nm的半导体激光器，为减小输出光强的波动影响，实验前激光器要预先点燃，经20min左右光强才较稳定；实验中不要关激光电源。本实验中使用的氦氖激光器输出的是2~3个振动方向正交且频率差很小的线偏振光的集合，各分量的强度常因激光管壳受热膨胀而此起彼伏，实验室已在激光器的金属罩中加了光学元件，使其输出光在本实验中可近似当作自然光，可暂不考虑激光束偏振特性对测量的影响。不准用眼睛迎面直视激光束以免损伤眼底。

- 起偏器P和检偏器A被分别固定在分光计的平行光管和望远镜上。P和A的方位角分别由游标盘读出，游标分度为0.1°。

- 两个1/4波片中，一个波片CO的快轴大致方向已用红点标出。另一个波片Cx的快轴方向未知，要通过下面的实验步骤12或步骤13定出。步骤10中要把波片CO轻轻安装到起偏器P所在侧的度盘上，旋转波片CO时其方位角由靠近中心的游标盘读出。实验后，由教师负责取下波片CO。

- 分光计的小平台用以放置待测光学元件，从其水平读盘可确定光束的入射角和反射角。

- 用硅光电池、数字表和电阻箱组成光强探测器，三者呈并联关系。光电池的外接电阻较小时，和光强成线性关系的光电流将在电阻上产生正比于光强的电压，电压值由量程20mV、分辨率0.001mV的数字电压表显示。可以改变电阻箱的电阻值（不超过300Ω），使光强达到极大值，以减小光强极小值状态既可以用光强探测器，也可以用带漫反射屏的观察管目测，或用白纸屏直接测量。

- 实验步骤

准备工作

- 提前开启激光电源，使激光器的电流为4mA或略大。

- 调整起偏管（平行光管）和检偏管（望远镜筒），使其轴线基本在同一水平面内，且和分光计主轴垂直。调小平台与主轴基本垂直，起偏管和检偏管的方位角调节方法，与分光计望远镜的调节方法相同。

- 调节激光管的位置，使光束通过起偏管中心附近，有检偏管中心射出。

观测布儒斯特角和偏折器的特性

- 观测布儒斯特角。将棱镜放在小平台上，使光束入射角约为58°。定出入射角为布儒斯特角θB时的平台方位角读数αB。为确定入射角为0°时的方位角αi=0，可用小纸片扎一小孔放在激光器出射光束处，通过调整，使棱镜表面反射光束在纸屏上的亮点与激光器的出射光束重合，此时的入射角为0°，记下方位角αi=0。布儒斯特角θB=αB-αi=0。

- 定偏折器的投射轴方向。记下起偏器的透射轴在水平方向时的度盘读数P↔。如此重复调节6次，取读数的平均值作为透射轴在水平方向时的P盘方向角。

置P盘与平均值位置。移去三棱镜，转动检偏器A使之与P正交消光（目测透射光为极小值），此时A的透射轴已在垂直方向。记下A的度盘读数a。

- 测消光比e。P盘不动，转动A盘，依次记下透射光强极大值Imax和极小值Imin，算出消光比e。

- 测量透射光强Im与两偏振器夹角θ间的关系。在两偏折器透射轴夹角分别为θ=0°，15°，30°，45°，60°，75°，80°，84°，87°，90°时分别测量透射光强，在同一坐标系下画出相对透射率随θ变化的曲线，cosθ平方的曲线，并做比较。

- 红外滤光片对消光比测量的影响（选做）。置一片红外滤光片于光源和起偏器之间，观测消光比有无变化。

1/4波片的特性研究

- 定波片C0的快轴方向。装上仪器配套的波片盘C0，定出其快轴在竖直方向时的度盘方向角，快轴大致方向已在盘上用红点标出。

- 线偏振光经过1/4波片。观测线偏振光经过1/4波片C0后的偏振态的改变，置波片C0的慢轴与水平方向，在起偏器的透射轴与慢轴的夹角β=0°，22.5°，45°，67.5°，90°时，分别测出透射光的长轴方位角Ψ和光强极值之比b2/a2≈Imin/Imax，说明合适透射光近似为线偏振光或圆偏振光。

- 定待测波片Cx的轴方向。装上待测波片Cx，定出其某一轴在竖直方向时度盘示值。

- 观测偏振光通过1/2波片或全波片的现象。令C0的快轴和Cx的某一轴平行，观测线偏振光通过这两个1/4波片后偏振态的改变，由测量数据判断它们近似组成了1/2波片还是全波片，并由此判断出待测波片Cx的快轴方向。

- 观测偏振光通过1/2波片或全波片的现象。令C0的慢轴和Cx的某一轴平行，观测线偏振光通过这两个1/4波片后偏振态的改变，由测量数据判断它们近似组成了1/2波片还是全波片，并由此判断出待测波片Cx的快轴方向。

观测反射光偏振面旋转的现象

- 观测反射光偏振状态的改变。令C0的快轴和水平方向成45°角，使P的透射轴也在该方向上（相当于波片不起作用）。将棱镜之与小平台上，当光束入射角i=50°，56°，65°，70°，75°，80°，85°时分别测量出反射光的偏振面方向，并说明偏振面旋转的原因。

椭偏法测波片的相对相位延迟量（相延）

- 椭偏法测相延。待测波片Cx的快轴在竖直方向，当C0的快轴和竖直方向分别成θC=+45°和θC=-45°时，调节P和A到最接近消光的状态，共调节四次，记下P和A盘的方位角，最后计算出波片Cx的相延（取平均值）。

五．数据记录与处理

- 观测布儒斯特角

光束正入射棱镜表面时候平台方位角αi=0=       ;

入射角的布儒斯特角时平台方位角αB=      ；

布氏角的测量值为θB=αB-αi=0=      ；

由此算出的折射率为n=tanθB=       ；

n的相对偏差：       。

- 定偏振器投射轴方向

布氏角时起偏器P的透射轴在水平方向，方位角为p↔；检偏器A和P正交时A的方位角记作a↕,即p=p↔且A和P消光时的a↕。

| 次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 标准差 | 平均值p↔ | a↕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p↔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sx=(pi-p↔)2n-1=

- 测消光比e

当p=p↔时交替测投射光强极值Imax和Imin（用mV表示）。由某组值求e，如：

e=R2R1∙I4+I6-2I04∙I5

| R2= Ω | Imax(单位mV) | I1= | I3= | I5= | I7= |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1= Ω | Imin(单位mV) | I2= | I4= | I6= | I0= |

e=

- 按表测投射光强Im与两偏振器夹角θ间的关系

电阻箱示值R=           Ω，p=p↔=        ；a↕=            ；Im读2至3位，估读到1%左右。

|  | Imax |  |  |  | Imax |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夹角θ(度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A盘α=a↕+90°+θ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Im(mV)测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ic=Imax(cosθ)2+Imin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ic-Im/Im(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Imax |  |  |  | Imax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夹角θ(度) |  |  |  |  |  |
| A盘α=a↕+90°+θ |  |  |  |  |  |
| Im(mV)测量值 |  |  |  |  |  |
| Ic=Imax(cosθ)2+Imin |  |  |  |  |  |
| Ic-Im/Im-I0(%) |  |  |  |  |  |

- 定波片C0的快轴方向

p↔=       ；a↕=      ；波片C0快轴在垂直方向时度盘示值C0=

- 线偏振光经过1/4波片

波片C0度盘示值C0=

| β=p-p↔(度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P盘方位角p=β+p↔ |  |  |  |  |  |
| A透射轴在长轴方向时的ai |  |  |  |  |  |
| 长轴方位角Ψ=a↕+90°-ai |  |  |  |  |  |
| Imax |  |  |  |  |  |
| Imin |  |  |  |  |  |
| b2/a2≈Imin/Imax |  |  |  |  |  |
| 公式计算δr |  |  |  |  |  |
| 公式计算Ψ |  |  |  |  |  |

- 定待测波片Cx的轴方向

p↔=       ；a↕=     ；待测波片Cx的一个轴在垂直方向时的度盘示值Cx=

- 线偏振光经过1/2波片或全波片

Cx某轴在垂直方向，C0快轴在垂直方向。

| p-p↔ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p |  |  |  |  |
| 消光时A盘读数ai |  |  |  |  |
| a↕-ai |  |  |  |  |

- 线偏振光经过1/2波片或全波片

Cx某轴在垂直方向，C0快轴在水平方向。

| p-p↔ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p |  |  |  |  |
| 消光时A盘读数ai |  |  |  |  |
| a↕-ai |  |  |  |  |

六．思考与总结