五、数据处理

1、线性拟合法

由原始数据Ip-Ua曲线可得各峰值电压，见下表。

| 峰值号i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 峰值电压Ua/V | 7.16 | 19 | 30.08 | 42.05 | 53.91 | 66.73 | 78.82 |

有上表数据可绘制如下电压Ua-峰值号i的曲线

Ur对Ua—Ip曲线的影响

| 实验条件 | Uf=2.0V | Ug=1.7V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ur | 坐标Ua/Ip | 峰号值 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.5 | Ua | 18.6 | 29.3 | 41.2 | 53.3 |
|  | Ip | 8 | 17.2 | 25.6 | 33.1 |
| 9.8 | Ua | 18.9 | 29.8 | 41.4 | 53.1 |
|  | Ip | 5 | 14.7 | 23.9 | 30.7 |
| 11 | Ua | 18.7 | 29.9 | 41.4 | 53.4 |
|  | Ip | 3.2 | 9.1 | 15.2 | 20 |

Ug对Ua—Ip曲线的影响

| 实验条件 | Uf=2.0V | Ur=9.8V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ug | 坐标Ua/Ip | 峰号值 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Ua |  | 29.8 | 41.5 | 53.6 |
|  | Ip |  | 2.4 | 10.5 | 17 |
| 1.7 | Ua | 18.9 | 29.8 | 41.4 | 53.1 |
|  | Ip | 5 | 14.7 | 23.9 | 30.7 |
| 2.2 | Ua | 18.5 | 29.2 | 41.1 | 53.4 |
|  | Ip | 2.5 | 11.2 | 21 | 25 |

Uf对Ua—Ip曲线的影响

| 实验条件 | Ug=1.7V | Ur=9.8V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uf | 坐标Ua/Ip | 峰号值 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.8 | Ua | 18.9 | 29.7 | 41.7 | 53.6 |
|  | Ip | 3.1 | 6.8 | 9 | 10.1 |
| 2 | Ua | 18.9 | 29.8 | 41.4 | 53.1 |
|  | Ip | 5 | 14.7 | 23.9 | 30.7 |
| 2.2 | Ua | 19 | 29.7 | 41.6 | 53.4 |
|  | Ip | 17.1 | 23.2 | 30.4 | 36.2 |