同轴电缆中电磁波的传输与金属中超声波的传输

化学92 潘永祺 2019012207

【实验目的】

1. 通过脉冲波信号的测量，理解波在传输路径上遇到界面时的反射和透射特性，理解入射波和反射波的相位关系，掌握阻抗匹配概念。

2. 掌握超声波波速测量方法，观察声波转换及表面波，了解超声波来探测原理。

【数据处理】

（一）传输线中脉冲信号传输和反射的观测（注意波形相位关系，各量含义参看图 3）

信号延时测量的仪器误差为示波器时间轴 1 大格的 1/10, Δt示波器 =__100ns___

| 输出端状态 | 信号幅度Vi(mV) | 信号延时 τI(ns) | 波形示意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开路 | V1=252 V2=202 V3=182 V4=144 V5=126 V6=100 | τI=100 τ2=208 τ3=316 τ4=440 τ5=544 τ6=672 |  |
| 短路负载 | V2=200 V4=136 V6=90.0 | τ2=192 τ3=408 τ4=624 |  |
| 匹配负载 | V0=138 V1=124 | τ1=94 τ1=94 τ1=94 |  |

计算：

（二）超声波测量（适当调整示波器分度值，估算不确定度。）

D=39.40mm，R1 =30.00mm，R2=H=60.10mm，ΔH=ΔD=ΔR1 =ΔR2=0.02mm，ρ =2700kg/m3

|  | 直探头--纵波 Δt示波器 =0.50μs | 斜探头--横波 Δt示波器=1.0μs |  |  | 可变探头--表面波 Δt示波器 =2.50μs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 底面波 tH-t1 /μs | tR1 /μs | tR2 /μs | ΔtR= tR2 - tR1 /μs | 探头位置 或移动距 离 L/cm | 角度约 ( °) | 表面波位置 或移动 Δtb /μs |
| 1 | 19.4 | 26.8 | 46.4 | 19.6 | 8.00 | 65 | 84.0 |
| 2 | 19.2 | 25.6 | 45.2 | 19.6 | 4.00 | 65 | 57.0 |
| 3 | 19.2 | 24.9 | 44.6 | 19.7 | 5.00 | 65 | 64.0 |

（三）超声波探伤

LD=9.0cm

|  | 直探头测缺陷C |  | 斜探头测量缺陷D的深度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 底面波 tH-t1(μs) | 缺陷波 tq-t1(μs) | XA/cm | tA/μs | XB/cm | tB/μs | XD/cm | tD/μs |
| 1 | 18.6 | 13.4 | 2.65 | 22.8 | 6.50 | 68.8 | 10.48 | 30.4 |
| 2 | 18.6 | 13.6 | 3.07 | 24.8 | 6.10 | 66.8 | 11.05 | 33.2 |
| 3 | 18.6 | 13.4 | 3.38 | 26.4 | 4.32 | 60.0 | 11.30 | 34.0 |

2.缺陷D：

解得HD=27mm。所以HD=27mm，LD=90mm。

【思考题】

若 Zl=Rl略大于或略小于 R0 时，波形是怎样的？

会出现微弱的下一个波峰：略大于时，图形会类似断路负载的情况，出现同向波峰；略小于时，会类似短路负载的情况，有反向波峰。

【实验总结与改进】

实验中发现，表面上的水对于第二部分实验的影响非常重要：当示波器上的波形很不稳定时，往往一检查就会发现表面的水蒸发了。实验后了解到，水在其中起到耦合剂的作用：耦合剂可以使超声波充分进入试块而排除探头和试块间空气的影响。

而事实上，超声波探测的过程中，耦合剂不一定仅仅是水：在医用超声波测量中，耦合剂往往会加入一些消毒成分；另外也根据测试表面的性质决定是用粘性耦合剂与非粘性耦合剂。

因此，本教学实验也可以尝试进行改进，因为本实验中水容易挥发导致需要反复添加耦合剂，比较麻烦；如果改用沸点更高的乙二醇等，可能会效果更好。

参考文献：

[1]王宗春,刘红.消毒型医用超声耦合剂的研究进展[J].中国消毒学杂志,2018,35(09):687-689.

[2]沈芃,费春楠,刘军,纪学悦,宁培勇.医院超声探头及耦合剂带菌状况调查[J].中国消毒学杂志,2012,29(04):290-291.

【原始数据记录】