- 根据实验过程中计算机采集到的原始数据，计算τ= 600 s和720 s时的导热系数λ和导温系数a。

原始数据：

x1=0.020m, R=45.3Ω, F=0.038m2, U=20V

| τ/min | t1/℃ | t2/℃ | t3/℃ | t4/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14.6 | 14.1 | 13.5 | 14.0 |
| 2 | 19.1 | 14.1 | 13.6 | 14.0 |
| 4 | 20.9 | 14.3 | 13.6 | 14.2 |
| 6 | 22.3 | 14.5 | 13.7 | 14.5 |
| 8 | 23.5 | 14.9 | 13.8 | 15.0 |
| 10 | 24.5 | 15.4 | 13.8 | 15.4 |
| 12 | 25.4 | 15.9 | 13.9 | 16.4 |
| 14 | 26.3 | 16.3 | 13.9 | 16.4 |
| 16 | 27.1 | 16.8 | 14.0 | 16.9 |
| 18 | 27.9 | 17.2 | 14.1 | 17.4 |
| 20 | 28.6 | 17.7 | 14.1 | 17.9 |

t1和t2分别测量x=0和x=x1处的温度。t4是试材另一面的温度，实验过程中，t3与t4应该无明显变化，即，热量还没有传到试材的另一面，试材可以认为是半无限大物体。实验数据t4基本与t2相同，认为t4测温热电偶有问题，抛弃此组数据。从t3数据看，仍旧可以认为材料是半无限大物体。对上述数据处理如下：

qw=U22RF=2022×45.3×0.038=116.185w

| /s |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 120 | 4.5 | 0.0 | 0.0000000 | 0.0000000 |  |  |  |
| 240 | 6.3 | 0.2 | 0.0317460 | 0.0179108 | 1.3061748 | 0.000000244 | 0.1593174 |
| 360 | 7.7 | 0.4 | 0.0519481 | 0.0293085 | 1.1654811 | 0.000000204 | 0.1460862 |
| 480 | 8.9 | 0.8 | 0.0898876 | 0.0507137 | 0.9970924 | 0.000000210 | 0.1477338 |
| 600 | 9.9 | 1.3 | 0.1313131 | 0.0740855 | 0.8720131 | 0.000000219 | 0.1518612 |
| 720 | 10.8 | 1.8 | 0.1666667 | 0.0940316 | 0.7890573 | 0.000000223 | 0.1538413 |
| 840 | 11.7 | 2.2 | 0.1880342 | 0.1060869 | 0.7456771 | 0.000000214 | 0.1502687 |
| 960 | 12.5 | 2.7 | 0.2160000 | 0.1218650 | 0.6945487 | 0.000000216 | 0.1510054 |
| 1080 | 13.3 | 3.1 | 0.2330827 | 0.1315028 | 0.6658732 | 0.000000209 | 0.1480342 |
| 1200 | 14.0 | 3.6 | 0.2571429 | 0.1450773 | 0.6281900 | 0.000000211 | 0.1490686 |

由以上计算可知，在τ= 600 s的导热系数λ=0.1518612、导温系数a=0.000000219；τ= 720s的导热系数λ=0.1538413、导温系数a=0.000000223。

- 根据实验结果画图

- 热源温度t1和距离热源x1处温度t2随时间τ的变化关系曲线：

- 导热系数λ随时间τ的变化曲线：

- 导温系数a随时间τ的变化曲线：